附件2：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五金材料招标清单 | | | | | | | |
| 项目 | 物资名称 | 品牌 | 材质规格 | 单位 | 报价（元) | 每年的用量 | 总金额 | |
| 1 | 水龙头 |  | 全铜、规格G1/2（螺纹口、管径12.7毫米） | 个 |  | 60 |  | |
| 2 | 单冷高位水龙头 |  | 锌合金、规格G1/2 | 个 |  | 27 |  | |
| 3 | 脚踏水龙头 |  | 全铜、规格G1/2 | 套 |  | 10 |  | |
| 4 | 面盆龙头 |  | 全铜、规格G1/2 | 个 |  | 150 |  | |
| 5 | 进水管 |  | 不锈钢、规格100CM长度 | 条 |  | 280 |  | |
| 6 | 进水管 |  | 不锈钢、规格150CM长度 | 条 |  | 120 |  | |
| 7 | 三通 |  | PPR、规格25 | 个 |  | 10 |  | |
| 8 | 直接 |  | PPR、规格25 | 个 |  | 38 |  | |
| 9 | 水管 |  | PPR、规格25 | 个 |  | 24 |  | |
| 10 | 球阀 |  | PPR、规格25 | 个 |  | 80 |  | |
| 11 | 角阀 |  | 全铜、规格G1/2 | 个 |  | 140 |  | |
| 12 | 脚踏冲水阀 |  | 全铜、规格G1/2 | 个 |  | 200 |  | |
| 13 | 花洒支架 |  | 电镀工艺、规格通用 | 个 |  | 13 |  | |
| 14 | 花洒喷头 |  | 电镀工艺、规格长宽约250MM×94MM、标准4分接口 | 个 |  | 10 |  | |
| 15 | 洁仕淋浴管 |  | 不锈钢、规格长度150CM | 个 |  | 200 |  | |
| 16 | 淋浴开关 |  | 全铜、冷热、规格G1/2 | 个 |  | 30 |  | |
| 17 | 洗手开关 |  | 全铜、冷热、规格G1/2 | 个 |  | 30 |  | |
| 18 | 水箱 |  | 塑料、规格长宽厚约350×900×351MM | 套 |  | 30 |  | |
| 19 | 水箱配件（进水） |  | 塑料、规格通用 | 个 |  | 60 |  | |
| 20 | 水箱配件（排水器） |  | 塑料、规格通用 | 个 |  | 60 |  | |
| 21 | 洗手盆下水器 |  | 不锈钢、规格通用 | 个 |  | 80 |  | |
| 22 | 下水管 |  | 塑料、规格长度80CM | 个 |  | 150 |  | |
| 23 | 5W灯泡（LED) |  | 塑包铝柱、规格5W | 个 |  | 400 | ★ | |
| 24 | 13W灯泡（LED) |  | 塑包铝柱、规格13W | 个 |  | 80 |  | |
| 25 | 14W灯管（普通） |  | 全玻璃罩、规格14W、长60cm | 个 |  | 2400 | ★ | |
| 26 | 20W灯管（LED) |  | 全玻璃罩、规格20W、长度60CM | 支 |  | 1000 | ★ | |
| 27 | 30W灯管（LED) |  | 全玻璃罩、规格20W、长度90CM | 支 |  | 120 |  | |
| 28 | 40W灯管（LED) |  | 全玻璃罩、规格20W、长度120CM | 支 |  | 500 | ★ | |
| 29 | 松日电子灯管架 |  | 铁皮喷漆、规格长度（60、90、120CM） | 套 |  | 60 |  | |
| 30 | 松日电子镇流器 |  | 规格20W、30W、40W | 付 |  | 250 |  | |
| 31 | 线槽 |  | PVC、规格4线槽、长1.8米 | 个 |  | 24 |  | |
| 32 | 时控开关 |  | 塑料外壳、规格3A、220V | 个 |  | 20 |  | |
| 33 | 空气开关 |  | 规格2P32A | 个 |  | 24 |  | |
| 34 | 空气开关 |  | 规格2P63A | 个 |  | 26 |  | |
| 35 | 二位开关 |  | 塑料外壳、规格长宽8.6×8.6CM、二位 | 个 |  | 15 |  | |
| 36 | 二足插头 |  | 塑料外壳、铜芯、规格10A、220V | 个 |  | 10 |  | |
| 37 | 五孔插座 |  | 塑料外壳、规格长宽8.6×8.6CM、五孔 | 个 |  | 20 |  | |
| 38 | 十孔插座 |  | 塑料外壳、规格8.6x8.6cm，十孔 | 个 |  | 20 |  | |
| 39 | 空调插座 |  | 塑料外壳、规格220V8.6x8.6cm | 个 |  | 13 |  | |
| 40 | 球锁（不带钥匙） |  | 电镀、长16cm | 个 |  | 150 |  | |
| 41 | 不锈钢门闩 |  | 不锈钢、长10cm | 把 |  | 60 |  | |
| 42 | 球型门锁锁舌 |  | 电镀、长4cm | 个 |  | 40 |  | |
| 43 | 不锈钢合页 |  | 不锈钢、长10cm | 对 |  | 60 |  | |
| 44 | 免钉胶 |  | 300mL | 个 |  | 45 |  | |
| 45 | 胶粒 |  | 塑料、规格长度6MM、500粒 | 盒 |  | 20 |  | |
| 46 | 沉头自攻钉 |  | 不锈钢、规格长度约2.5CM 、十字头 | 盏 |  | 30 |  | |
| 47 | 生料带 |  | 塑料、规格19MM×0.1MM×20M | 个 |  | 80 |  | |
| 总金额合计 | | | | |  | | | |